|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Радіатор Kermi Decor V32BH2000  | шт | 2 |
| Радіатор Kermi FTV11 500/600 (688) | шт | 3 |
| Радіатор Kermi FTV11 500/800 (918) | шт | 2 |
| Радіатор Kermi FTV11 500/1400 (1606) | шт | 3 |
| Радіатор Kermi FTV11 500/1800 (2065) | шт | 1 |
| Радіатор Kermi FTV22 300/1800 (2297) | шт | 2 |
| Радіатор Kermi FTV22 500/400 (772) | шт | 1 |
| Радіатор Kermi FTV22 500/600 (1158) | шт | 3 |
| Радіатор Kermi FTV22 500/800 (1544) | шт | 4 |
| Радіатор Kermi FTV22 500/1000 (1930) | шт | 2 |
| Радіатор Kermi FTV22 500/1100 (2123) | шт | 4 |
| Радіатор Kermi FTV22 500/1200 (2316) | шт | 1 |
| Радіатор Kermi FTV22 500/1600 (3088) | шт | 3 |
| Радіатор Kermi FTV33 300/900 (1653) | шт | 2 |
| Радіатор Kermi FTV33 300/1000 (1837) | шт | 1 |
| Радіатор Kermi FTV33 300/1300 (2388) | шт | 2 |
| Радіатор Kermi FTV33 300/1600 (2939) | шт | 1 |
| Радіатор Kermi FTV33 500/600 (1664) | шт | 1 |
| Радіатор Kermi FTV33 500/1100 (3050) | шт | 2 |