## Топочная
№ п/п | Наименование | Едю изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Основное оборудование
1 | Комплект гаек 15х1/2" | шт. | 1
2 | Манаометр 6 Бар | шт. | 1
3 | Насос 25/6 | шт. | 1
4 | Насос Magna 25/6 | шт. | 3
5 | Насос Magna 25/8 | шт. | 1
6 | Насос рец. 15-50 | шт. | 1
7 | Расширительный бак 24л. Вода | шт. | 1
8 | Расширительный бак 80л. Отопл. | шт. | 1
9 | Редуктор давления 1/2" | шт. | 1
10 | Сбросник 6 бар 1/2" | шт. | 1
11 | Обвязка бойлера по контуру воды | шт. | 1
12 | обвязка дополнительного теплообменника | шт. | 1
| Итого материалов |  |  | грн.
Оборудование Maibas
1 | Гидравлический разделитель 60-80 кВт | шт. | 1
2 | Гребенка 7 контуров | шт. | 1
3 | Крепление гребенки | шт. | 1
4 | Перепускной клапан | шт. | 4
5 | Прямая группа | шт. | 1
6 | Сервопривод | шт. | 4
7 | Смесительная группа 1" без насоса (Л) | шт. | 2
8 | Смесительная группа 1" без насоса (П) | шт. | 2
9 | Комплект электроподключения | компл. | 1
| Итого материалов |  |  | грн.
Резьбовый соединения и арматура
1 | Американка 1 1/2" прям. | шт. | 2
3 | Американка 1" прям. | шт. | 10
4 | Американка 1" угл. | шт. | 2
5 | Американка 3/4" прям. | шт. | 1
8 | Воздушник авт. 1/2" | шт. | 2
9 | Кран шаровый 1 1/2" (ВН) | шт. | 5
11 | Кран шаровый 1" с ам. | шт. | 1
13 | Кран шаровый 1/2" (ВН) | шт. | 1
14 | Кран шаровый 1/2" с ам. | шт. | 1
16 | Кран шаровый 3/4" с ам. | шт. | 1
17 | Ниппель 1 1/2" | шт. | 2
18 | Ниппель 1" | шт. | 3
19 | Ниппель 1/2" | шт. | 1
20 | Ниппель 3/4" | шт. | 1
23 | Обратный клапан 1/2" | шт. | 2
25 | Тройник 1"х1/2"х1" | шт. | 1
27 | Тройник 3/4"х1/2"х3/4" | шт. | 1
28 | Фильтр 1 1/2" | шт. | 1
30 | Футорка 2"х1 1/2" | шт. | 2
| Итого материалов |  |  | грн.
Полипропиленовые трубы и фитинги
1 | Колено 20х90 | шт. | 10
2 | Колено 32х45 | шт. | 4
3 | Колено 32х90 | шт. | 24
4 | Колено 50х90 | шт. | 6
5 | МРВ 32х1" | шт. | 2
6 | МРН 20х1/2" | шт. | 2
7 | МРН 25х3/4" | шт. | 3
8 | МРН 32х1" | шт. | 12
9 | МРН 50х 1 1/2" | шт. | 4
10 | Тройник 32х1/2"(В)х32 | шт. | 2
11 | Тройник 32х20х32 | шт. | 1
12 | Тройник 50х32х50 | шт. | 1
13 | Труба PN20 Fiber 20 | п.м. | 8
14 | Труба PN20 Fiber 32 | п.м. | 12
15 | Труба PN20 Fiber 50 | п.м. | 4
| Итого материалов |  |  | грн.
Изоляция K-flex
1 | Изоляция 22х9 | п.м. | 8
3 | Изоляция 32х9 | п.м. | 12
4 | Изоляция 52х9 | п.м. | 4
| Итого материалов |  |  | грн.
Крепежный материал
1 | Винт/шуруп 8х120 | шт. | 24
2 | Крепление расширительного бака | шт. | 1
3 | Пробка 12 | шт. | 24
4 | Хомут ст. 1 1/2" | шт. | 4
5 | Хомут ст. 1" | шт. | 12
6 | Хомут ст. 1/2" | шт. | 8
| Заказчик ______________________________ |  | Подрядчик _____________________________