## Лист1
ЭЛ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПУТРОВКА
№ | Наименование работ (монтаж) Котельная | Цена за ед. | Цена грн.
РП-1 Бокс монтажный БМ-80
1 | Автомат подстанционный 3Х250А 1шт.
2 | Рубильник 3Х160А 1шт.
3 | Автомат подстанционный 3Х100А 1шт.
4 | Автомат подстанционный 3Х80А 1шт.
5 | Автомат подстанционный 3Х63А 2шт.
6 | Диф. автомат 4х16А 2шт
7 | Диф. автомат 2х25А 1шт
8 | 3Х50А 1шт.
9 | 3Х25А 1шт.
10 | 1Х25А 1шт.
11 | 1Х16А 4шт.
12 | Изолятор шинный SM 35 6шт
13 | Шина алюминиевая 40х3 2м
14 | Шина медная 40х3 2м
15 | Провод ПВ-3 25мм 15м
16 | Провод ПВ-3 35мм 10м
17 | Наконечник алюминиевый 150мм 8шт.
18 | Наконечник медный луженый 35мм 10шт.
19 | Наконечник медный луженый 25мм 25шт.
20 | Наконечник медный луженый 10мм 5шт.
21 | Расцепитель независимый РН 3шт.
22 | Провод ПВ-1 6мм 20м.
23 | Провод ПВ-1 4мм 30м.
ЩО-1 ЩЗв-48з-1 36 УХЛЗ
1 | Диф. автомат 2х25А 10шт
2 | 3Х50А 1шт.
3 | 1Х16А 8шт.
4 | 1Х40А 1шт.
5 | 1Х32А 1шт.
6 | Рацепитель независимый РН 1шт.
7 | Гребенк 3ф 63А 12модулей 1шт.
8 | Гребенк 2ф 63А 12модулей 2шт.
9 | Колодка ноль на din 12отв. 2шт.
10 | Колодка земля на din 12отв. 2шт.
ЩО-2 ЩЗв-48з-1 36 УХЛЗ
1 | Диф. автомат 2х25А 12шт
2 | 3Х63А 1шт.
3 | 1Х16А 9шт.
4 | 1Х40А 1шт.
5 | 1Х32А 1шт.
6 | Рацепитель независимый РН 1шт.
7 | Гребенк 3ф 63А 12модулей 1шт.
8 | Гребенк 2ф 63А 12модулей 2шт.
9 | Колодка ноль на din 12отв. 2шт.
10 | Колодка земля на din 12отв. 2шт.
ЩР-С ЩЗв-48з-1 36 УХЛЗ
1 | Диф. автомат 2х25А 7шт
2 | 3Х80А 1шт.
3 | 3Х16А 4шт.
4 | 3Х40А 2шт.
5 | 1Х16А 3шт.
6 | 1Х25А 3шт.
7 | Гребенк 3ф 63А 12модулей 2шт.
8 | Гребенк 2ф 63А 12модулей 2шт.
9 | Колодка ноль на din 12отв. 2шт.
10 | Колодка земля на din 12отв. 2шт.
ЩР-В ЩЗв-48з-1 36 УХЛЗ
1 | 3Х50А 1шт.
2 | 3Х32А 2шт.
3 | 3Х16А 6шт.
4 | 1Х16А 2шт.
5 | Гребенк 3ф 63А 12модулей 3шт.
6 | Колодка ноль на din 12отв. 1шт.
7 | Колодка земля на din 12отв. 1шт.
8 | Провод ПВ-1 6мм 20м.
Стоимость монтажных работ рассчитана с учётом работ на высоте (этим коэф. учитываются затраты времени на подъём и спуск рабочих и стеснённость движений при выполнении работ на высоте)
Стоимость прокладки кабеля и трубы ПХВ рассчитана с учётом ручных земельных работ.