## Лист1
Наименование | ед.изм. | к-во
protherm Ray (Скат) 12KЕ/14 - (3 + 3 кВт) (380 В) | шт | 1
Труба для теплого пола с кислородным барьером PERT-EVOH 16x2.0 мм | м.п. | 600
Маты теплого пола серый 50 мм | м2 | 65
Скоба якорная (100шт) | уп. | 13
Коллекторы для теплого пола ECO 8 вых. 1" | шт | 1
Смесительный узел 1" / 130 мм | шт | 1
Конечный элемент коллектора с автоматическим клапаном | шт | 2
Насос циркуляционный WILO 25/6 130 | шт | 1
Редуктор давления Ris с регулировкой RBM |  | 1
Евроконус RBM | шт | 16
Шкаф коллекторный встраиваемый | шт | 1
Кран шаровый с накидной гайкой (бабочка) FIV EVOLUTION 3/4*3/4 | шт | 2
Кран шаровый с накидной гайкой угловой (бабочка) FIV EVOLUTION 3/4*3/4 | шт | 2
Заглушка временная синяя/красная | шт | 12
Планка монтажна д/кріплення труби, 50см, | шт | 80
Кріплення-гак забивне подвійне довж. 100мм, (100шт). | уп. | 1
Кріплення-гак забивне одинарне довж. 100мм, (100шт). | уп. | 1
Фиксатор поворота | шт | 16
Стальной радиатор с нижним подключением DJOUL 22*500*1000 | шт | 2
Стальной радиатор с нижним подключением DJOUL 22*500*1400 | шт | 2
Блок нижнего подключения угловой ITAP | шт | 4
Вентиль термостатический встраиваемый OVENTROP | шт | 4
Головка термостатическая RBM TL 30 | шт | 4
PP-R Муфта с накидной гайкой 20*3/4 | шт | 8
Полотно с разметкой "Теплоизол", шир.-100см, толщ.- 2,0мм (50м) | шт | 1
Колено 32* 3/4" В (ПНД, VS)** | шт | 1
Кран шаровый с "американкой" 3/4 КБ SL1509 SELBA GERMANY | шт | 1
Фильтр груб. оч. угл. бронз. 3/4" SL 1512 SELBA Germany | шт | 1
Клапан обратного хода воды 3/4 " SL 1541 SELBA Germany латунный шток | шт | 1
Кран шаровый с "американкой" 1/2 КБ SL1509 SELBA GERMANY | шт | 2
VS® Крепление для смесителя внутреняя резьба 20*1/2" | шт | 5
VS® Угол 90 установочный ф20х1/2 вн** | шт | 4
Труба VS® PPR-AL-PERT ф25 с алюминиевой фольгой | м.п. | 84
Труба VS® PPR-AL-PERT ф20 с алюминиевой фольгой | м.п. | 104
Утеплитель для труб "Теплоизол", (6мм), ф22 | м.п. | 84
Утеплитель для труб "Теплоизол", (6мм), ф28 | м.п. | 104
VS® Кран шаровый(латунный корпус) ф25 | шт | 3
VS® Тройник редукционный ф25х20х25 ** | шт | 16
VS® Угол 90 ф25 ** | шт | 80
VS® Угол 45 ф25 ** | шт | 10
VS® Угол 90 ф20 ** |  | 100
VS® Угол 45 ф20 ** |  | 15
VS® Тройник ф25 ** |  | 6
VS® Тройник ф20 ** |  | 6
VS® Муфта редукционная ф25x20 ** |  | 12
VS® Муфта ф20 |  | 8
VS® Муфта ф25 |  | 10
VS® Муфта наружная резьба 25*3/4" ** |  | 10
VS® Муфта внутренняя резьба 25*3/4" ** |  | 5