## Склад
Товариство з обмеженою відповідальністю
„ФІРМА-ВЕЖА-”
08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 57а, р/р 26008053104564, МФО 321842, код 33763327, Київське ГРУ „Приватбанк” м. Васильків т. (04571) 7-54-57, (044) 332-34-38; e-mail: vezha@ukr.net
24.02.2016р.
Специфікація матеріалів для улаштування
автоматизації котельні за адресою:
м. Васильків, вул. Володимирська,1
Назва | Один. виміру | Кількість | Ціна, грн. | Сума, грн.
Матеріали та обладнання дахової котельні (автоматизація)
Розподільчий щит на 54 мод. (проз. дверка навісний) | шт. | 1
Стабілізатор напруги ЭЛЕКС АМПЕР 12-1/25А | шт. | 1
Автоматичний вимикач Etimat 10 3p+N C25 (4 модулі) | шт. | 1
Автоматичний вимикач Etimat 1+N B20 (1 модуль) | шт. | 3
Автоматичний вимикач Etimat 1+N B6 (1 модуль) | шт. | 15
Автоматичний вимикач Etimat 10 1p B6 (1 модуль) | шт. | 2
Модульний контактор R 20-02-R-24V AC | шт. | 1
Модульний контактор R 25-40-R-24V AC | шт. | 1
Модульний контактор R 25-40-R-230V AC | шт. | 1
Модульний контактор R 20-20-R-230V AC | шт. | 4
Сигнальний модуль (зелений) | шт. | 7
Розетка з установкою на DIN рейку | шт. | 1
Терморегулятор AFRISO 7P1 | шт. | 3
Кабель ПВС 3х0,75 | м.п. | 700
Кабель ПВС 3х2,5 | м.п. | 50
Кабель канал ПВХ 100х60 | м.п. | 40
Кабель канал ПВХ 25х16 | м.п. | 100
Всього матеріали |  |  |  | 0 | 5000
Матеріали та обладнання теплового вузла (автоматизація)
Розподільчий щит на 36 мод. (проз. дверка навісний) | шт. | 1
Полоса-заглушка | шт. | 4
Honeywell Smile SDC3-40N | шт. | 1
Датчик температури KTF20 | шт. | 2
Датчик температури KTF20 | шт. | 1
Клемна панель SCS-12 | шт. | 1
Автоматичний вимикач Etimat 10 3p+N C25 (4 модулі) | шт. | 1
Автоматичний вимикач Etimat 10 1p B6 (1 модуль) | шт. | 2
Автомат захисту двигуна MPE25-1,0 (2,5 модулі) | шт. | 1
Автомат захисту двигуна MPE25-1,6 (2,5 модулі) | шт. | 1
Модульний контактор R 25-40-R-230V AC | шт. | 2
Сигнальний модуль (зелений) | шт. | 2
Сигнальний модуль (червоний) | шт. | 2
Захисний транс. Hager ST314 | шт. | 1
Кабель ПВС 3х0,75 | м.п. | 200
Кабель ПВС 7х0,75 | м.п. | 60
Кабель канал ПВХ 60х40 | м.п. | 36
Кабель канал ПВХ 25х16 | м.п. | 16
Труба гофр. пластикова | м.п. | 50
Хомут пластіковий | шт. | 100
Дюбелі швидкого монтажу (головка потай) 6х60 | шт. | 300
Кабельні накінечники 0,75 мм² | шт. | 300
Всього матеріали |  |  |  | 0 | 5000
Матеріали та обладнання твердопаливної котельні (автоматизація)
Розподільчий щит на 24 мод. (проз. дверка навісний) | шт. | 1
Полоса-заглушка | шт. | 2
Автоматичний вимикач Etimat 10 3p+N C25 (4 модулі) | шт. | 4
Автоматичний вимикач Etimat 10 1p B6 (1 модуль) | шт. | 1
Модульний контактор R 20-20-R-230V AC | шт. | 2
Цифровий термометр з виносним датчиком | шт. | 3
Блок живлення на DIN рейку MW DR-15-12 | шт. | 1
Сигнальний модуль (зелений) | шт. | 4
Термостат димових газів | шт. | 2
Кабель ПВС 3х0,75 | м.п. | 200
Кабель канал ПВХ 60х40 | м.п. | 16
Кабель канал ПВХ 25х16 | м.п. | 10
Труба металопластикова Д.20 | м.п. | 40
Хомут пластіковий | шт. | 100
Дюбелі швидкого монтажу (головка потай) 6х60 | шт. | 300
Кабельні накінечники 0,75 мм² | шт. | 300
Всього матеріали |  |  |  | 0 | 4000
Всього матеріали по автоматизації |  |  |  | 0
Матеріали та обладнання дахової котельні для обв`язки системи вентиляції
Насос Wilo Top-S 30/4 | шт. | 1
Насос Wilo Top-S 40/7 | шт. | 1
Насос Wilo Top-S 40/10 | шт. | 1
Насос Wilo Star RS 30/6 | шт. | 1
Насос Wilo Star RS 30/8 | шт. | 2
Насос Wilo Stratos RS 30/1-6 | шт. | 3 | 11550 | 34650
Насос Wilo Stratos RS 30/1-4 | шт. | 2 | 10620 | 21240
Теплообмінник Thermaks PTA (GL)-8-P-102-52-3,75 K | шт. | 1
Теплообмінник Thermaks PTA (GL)-13-P-238-34-4,1-1K | шт. | 1 | 36542 | 36542
Термоклапан ESBE VTC512 DN25 | шт. | 2 | 1850 | 3700
Термоклапан ESBE 3F50 DN50+ привод Sb95 | шт. | 1 | 7850 | 7850
Комплект гайок (до термозмішуючих кранів) | компл. | 3 | 285 | 855
Кран кульовий Ду65 | шт. | 2 | 950 | 1900
Кран кульовий Ду50 | шт. | 20 | 570 | 11400
Кран кульовий Ду40 | шт. | 4 | 398 | 1592
Кран кульовий Ду32 | шт. | 42 | 260 | 10920
Кран кульовий Ду25 | шт. | 8 | 151 | 1208
Кран кульовий Ду20 | шт. | 20 | 95 | 1900
Кран кульовий Ду15 | шт. | 10 | 65 | 650
Фільтр грубої очистки Ду50 | шт. | 4 | 520 | 2080
Фільтр грубої очистки Ду32 | шт. | 10 | 211 | 2110
Фільтр грубої очистки Ду15 | шт. | 4 | 70 | 280
Клапан зворотній Ду65 | шт. | 1 | 650 | 650
Клапан зворотній Ду50 | шт. | 2 | 335 | 670
Клапан зворотній Ду50 хлопушка | шт. | 2 | 650 | 1300
Клапан зворотній Ду32 | шт. | 10 | 160 | 1600
Клапан зворотній Ду25 | шт. | 2 | 90 | 180
Клапан зворотній Ду15 | шт. | 4 | 45 | 180
Скидний клапан Ду25 | шт. | 2 | 1135 | 2270
Скидний клапан Ду15 | шт. | 4 | 445 | 1780
Повітроспускач Ду15 | шт. | 18 | 155 | 2790
Труба стальна Ду15 ГОСТ 3262-75 | м.п. | 6 | 27 | 162
Труба стальна Ду20 ГОСТ 3262-75 | м.п. | 6 | 36 | 216
Труба стальна Ду25 ГОСТ 3262-75 | м.п. | 18 | 49 | 882
Труба стальна Ду32 ГОСТ 3262-75 | м.п. | 24 | 65 | 1560
Труба стальна Ду40 ГОСТ 3262-75 | м.п. | 12 | 77 | 924
Труба стальна Ду50 ГОСТ 3262-75 | м.п. | 40 | 110 | 4400
Труба стальна Ду65 ГОСТ 3262-76 | м.п. | 24 | 125 | 3000
Труба стальна Ду100 ГОСТ 3262-77 | м.п. | 32 | 135 | 4320
Труба стальна Ду300 ГОСТ 3262-78 | м.п. | 2 | 650 | 1300
Кутик 40 | м.п. | 24 | 45 | 1080
Згон Ду15 | компл. | 10 | 15 | 150
Згон Ду20 | компл. | 20 | 19 | 380
Згон Ду25 | компл. | 8 | 26 | 208
Згон Ду32 | компл. | 42 | 37 | 1554
Згон Ду40 | компл. | 4 | 50 | 200
Згон Ду50 | компл. | 20 | 72 | 1440
Згон Ду65 | компл. | 2 | 110 | 220
Трійник редукційний стальний Ду40/32 | шт. | 10 | 96 | 960
Перехід редукційний стальний Ду32/25 | шт. | 10 | 94 | 940
Різьбове з'єднання "американка" Ду15 | шт. | 8 | 29 | 232
Різьбове з'єднання "американка" Ду20 | шт. | 10 | 45 | 450
Різьбове з'єднання "американка" Ду25 | шт. | 12 | 65 | 780
Різьбове з'єднання "американка" Ду32 | шт. | 8 | 136 | 1088
Різьбове з'єднання "американка" Ду40 | шт. | 12 | 180 | 2160
Різьбове з'єднання "американка" Ду50 | шт. | 10 | 390 | 3900
Ніпель Ду50 | шт. | 20 | 73 | 1460
Ніпель Ду40 | шт. | 6 | 55 | 330
Ніпель Ду32 | шт. | 8 | 44 | 352
Ніпель Ду25 | шт. | 8 | 24 | 192
Ніпель Ду20 | шт. | 12 | 15 | 180
Ніпель Ду15 | шт. | 12 | 8 | 96
Муфта Ду15 | шт. | 50 | 7 | 350
Муфта Ду32 | шт. | 10 | 14 | 140
Коротка різьба Ду25 | шт. | 10 | 5 | 50
Коротка різьба Ду32 | шт. | 10 | 7 | 70
Коротка різьба Ду40 | шт. | 8 | 9 | 72
Коротка різьба Ду50 | шт. | 8 | 14 | 112
Відведення Ду15 | шт. | 16 | 7 | 112
Відведення Ду20 | шт. | 20 | 11 | 220
Відведення Ду25 | шт. | 20 | 14 | 280
Відведення Ду32 | шт. | 20 | 22 | 440
Відведення Ду40 | шт. | 24 | 36 | 864
Відведення Ду50 | шт. | 24 | 42 | 1008
Термоманометр | шт. | 40 | 380 | 15200
Розширювальний бак, 400л | шт. | 5
Кисень, ацетилен, електроди | орієнт. | 1
Відрізні круги Ø125 товщина 1,6 мм | шт. | 20
Анкер М12 | шт. | 20
Кріплення трубопроводу | шт. | 30
Фарба, розчинник | шт. | 1
Трійник РВ 32-1/2" | шт. | 8
Муфта РЗ 20-1/2" | шт. | 5
Муфта РЗ 25-3/4" | шт. | 28
Муфта РЗ 32-1" | шт. | 20
Муфта РЗ 40-11/4" | шт. | 20
Коліно поліпропіленове 900 Ø 75 | шт. | 20
Муфта поліпропіленова Ø 76 | шт. | 20
Труба армована ППР Ø32х3,2 | м.п. | 20 | 55 | 1100
Труба армована ППР Ø40х4,2 | м.п. | 20 | 96 | 1920
Поліпропілен фасонина, труба |  |  |  | 17500
Дюбель 8х60 | упак. | 3 | 55 | 165
Шланг металевий Ду20 L=1,0 м | шт. | 1 | 80 | 80
Шланг металевий Ду32 L=1,5 м | шт. | 5 | 130 | 650