**Необходимы материалы**

| №  з/п | Наименование | Количество | | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станция пожаротушения **WE.2FNK11RLO**  Рабочая точка:  Q = 45m3/h, H = 51m, P = 2x11kW.  Подключение – два ввода 4х4 (медь). | 1 | шт. |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |

Контактный телефон – 096-552-41-66 – Анна.