**Необходимы материалы**

| №з/п | Наименование | Количество | Цена  | Сумма  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станция пожаротушения **WE.2FNK11RLO**Рабочая точка:Q = 45m3/h, H = 51m, P = 2x11kW.Подключение – два ввода 4х4 (медь). | 1 | шт. |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |

Контактный телефон – 096-552-41-66 – Анна.