## вода
Муфта соединительная Firat 25 | 4 | шт
Переходник с МРВ под ключ Firat 32х1 | 10 | шт
Переходник с МРН Firat 25х3/4 | 20 | шт
Переходник с МРН под ключ Firat 32х1 | 60 | шт
Колено Firat 45 20 | 6 | шт
Колено Firat 45 25 | 100 | шт
Колено Firat 90 20 | 40 | шт
Колено Firat 90 25 | 30 | шт
Колено настенное Firat 20х1/2 | 24 | шт
Муфта соединительная редукционная Firat 25/20 | 10 | шт
Муфта соединительная редукционная Firat 32/25 | 6 | шт
Тройник переходной Firat 25/20/25 | 20 | шт
Тройник Firat 25 | 10 | шт
Тройник переходной Firat 32/25/32 | 6 | шт
Тройник Firat 32 | 8 | шт
Труба PPRC PN20 Firat 20 | 20 | м
Труба PPRC PN20 Firat 25 | 30 | м
Труба PPRC PN20 Firat 32 | 30 | м
Труба PPRC PN20 Firat 20 стекловолокно | 25 | м
Труба PPRC PN20 Firat 25 стекловолокно | 35 | м
Труба PPRC PN20 Firat 32 стекловолокно | 20 | м
Кран шаровый Firat 20 | 4 | шт
Кран шаровый Firat 25 | 4 | шт
Кран шаровый Firat 32 | 4 | шт
Переходник с МРВ Firat 25х3/4 | 6 | шт
HYDRO-PRO 200 Водоснабжение (вертикальный тип) | 1 | шт
HYDRO-PRO 24 горизонтальный Водоснабжение | 1 | шт

## отопление1
Laddomat 21-60 LM6 65C (Wilo RS 25/6) | 1 | шт
СК-332.125 (КГС-3+1 вниз) Колектор сталевий сумісний з гідрострілкою в кожусі з компл. кріплень | 1 | комплект
НГ-47.125 Насосна група без змішувача 1" ВР (комб.) в кожусі без насоса | 2 | шт
НГ-49.125 Герц Насосна група з термокраном 20 - 50* 1" ВР (комб.) в кожусі без насоса | 1 | шт
Насос Wilo "TERMOJET" Star RS 25/4 130мм | 2 | шт
Насос Wilo "TERMOJET" Star RS 25/6 130мм | 3 | шт
НГ-67.125 .Бойлер Насосная группа без смесителя 1" ВР (комб.) в кожухе без насоса | 1 | шт
Насос STAR Z-15 С (NOVA) | 1 | шт
Трійник 1 1/4" ВВВ (GF, 270014H121212A) | 6 | шт
Перехідник 1 1/4"х1/2" ЗВ (GF, 260044H120400H) | 4 | шт
Термометр FERRO біметалевиий ф63/50 аксиальний 120*С | 5 | шт
Кутник 1 1/4"х1 1/4" ЗВ (GF, 270024H121200A) | 4 | шт
Кран кульовий з американкою прямий 1 1/4" ЗВ(ITAP, 0980114S, повнопрохідний, Ideal) | 6 | шт
Кран кульовий з американкою прямий 1" ЗВ (GF, 7S00M5N101002A, Метелик) | 2 | шт
Ніпель 1 1/4" ЗЗ (GF, 260000H121200H) | 8 | шт
Фильтр гр. очистки 1 1/4" ITAP (Италия) | 1 | шт
Фильтр гр. очистки 1" ITAP (Италия) | 1 | шт
Розбірне з'єднання кутове (американка) 1 1/4" ЗВ (GF, 2700I4H121200A) | 2 | шт
Розбірне з'єднання кутове (американка) 1" ЗВ (GF, 2700I4H101000A) | 1 | шт
Бак накопительный с изоляцией Альтеп 500 180° | 1 | шт
R881 Y003 Клапан возд. автомат. 1/2" GIACOMINI | 4 | шт
77581 Группа безопасности KSG maxi | 1 | шт
ВР102-15 Редуктор давления для 1/2 TYPE Caleffi TS506 с манометром | 1 | шт
Клапан обратный Valvex 1/2" | 1 | шт
Трійник 1/2" ВВВ (GF, 270014H040404A) | 2 | шт
Ніпель 1/2" ЗЗ (GF, 260000H040400H) | 3 | шт
Американка пряма 1/2" GF | 1 | шт
Муфта редукційна 1 1/2"х1 1/4" ВВ (GF,260047H141200A) | 4 | шт

## отопление2
Кран кульовий з алюмінієвою ручкою (метелик), вн.-зовн. 1", тип Normal, повнопрохідний | 6 | шт
Коліно, латунь, вн.-зовн., 1", тип Plus | 6 | шт
Бойлер косв., стац. OKC 200 NTR/BP с боковым фланцем | 1 | шт
Нагревательный фланец TPK 168/8, 2,2kW | 1 | шт
Шкаф коллекторный встраиваемый 05 (965x(700-790)х(120-200)) (ШхВхГ), мм | 1 | шт
Шкаф коллекторный Наружний 06 (1200х(700-790)х(120-200)) (ШхВхГ), мм | 1 | шт
Climaflex NMC Ізоляція Ø18х6 (поліет.) Бельгія | 300 | м | аналог???
Climaflex NMC Ізоляція Ø35х6 (поліет.) Бельгія | 100 | м | аналог???
CAL-PRO 50 PIEDI (с ножками) CAL-PRO (вертикальный тип) Отопление | 1 | шт
Переходник с МРВ под ключ Firat 32х1 | 4 | шт
Переходник с МРН под ключ Firat 32х1 | 10 | шт
Колено Firat 45 32 | 20 | шт
Колено Firat 90 32 | 60 | шт
Тройник Firat 32 | 6 | шт
Труба PPRC PN20 Firat 32 стекловолокно | 100 | м
Розподілювач HKV 7 з ротометрами, 1" (нерж. сталь) | 1 | шт
Труба для поверхностного отопления SLQ PE-RT d16 x 2 мм бухта 300 м (Tmax=90C) | 500 | м
Переходник резьбовой с обжимным кольцом SLQ connect c евроконусом для труб SLQ PE-RT и SLQ PE-Xc d16 | 14 | шт
Колектор на 4 отопительных конутров без расходомеров, 1" (нерж. сталь) без расходомеров | 1 | шт
Колектор на 10 отопительных конутров без расходомеров, 1" (нерж. сталь) без расходомеров | 1 | шт
Універсальна багатошарова труба PE-Xc/Al/PE d16х2,7мм, бухта 100м | 300 | м
Альтернативний роз'ємний перехідник із "Євроконусом" для універсальних багатошарових труб, із вн.р. | 28 | шт
Вузол нижнього підключення Rossweiner тип Е1/50 кутовий, 1/2"ЗPx3/4"ЗP (basic line) | 14 | шт