## Лист3
|  |  | кол-во | цена | всего
1 | Щиты
| 1 | Щит накладной Golf VS418TD на 72 модуля Hager | 1 |  | 0
| 2 | Щит накладной Golf VS318TD на 54 модуля Hager | 2 |  | 0
2 | Автоматические выключатели
| 1 | Автоматический выключатель MB110A (1р,В,10А) Hager | 25 |  | 0
| 2 | Автоматический выключатель MC110A (1p,C,10А) Hager | 3 |  | 0
| 3 | Автоматический выключатель MB116A (1р,В,16А) Hager | 20 |  | 0
| 4 | Автоматический выключатель MB416A (4р,В,16А) Hager | 1 |  | 0
| 5 | Автоматический выключатель MC116A (1p,C,16А) Hager | 5 |  | 0
| 6 | Автоматический выключатель MC216A (2р,С,16А) Hager | 1 |  | 0
| 7 | Автоматический выключатель MC416A (4p,С,16А) Hager | 1 |  | 0
| 8 | Автоматический выключатель MC232A (2р,С,32А) Hager | 6 |  | 0
| 9 | Автоматический выключатель MC432A (4p,С,32А) Hager | 2 |  | 0
3 | Рубильники
| 1 | Рубильник 2п=Выключатель нагрузки ВН-32, 2Р, 63А, IEK | 5 |  | 0
| 2 | Рубильник 4п=Выключатель нагрузки ВН-32, 4Р, 100А, IEK | 1 |  | 0
4 | Переключатели
| 1 | Автоматический переключатель фаз НОВАТЕК ПЭФ-301 16А | 1 |  | 0
| 2 | Кулачковый пакетный переключатель фаз SK40-2.866/S10 40A на Din | 3 |  | 0
| 3 | Переключатель I-0-II SFT440, 4P, 40А/400В, 4м Hager | 1 |  | 0
5 | Контактор
| 1 | Контактор 63A ESC464 (4НЗ, 230В) 3м Hager | 1 |  | 0
6 | УЗО
| 1 | УЗО 16/10 2п=УЗО 2х16 А CC216J, 10 мА, А, 2м Hager | 1 |  | 0
| 2 | УЗО 40/30 2п=УЗО 2х40 А CD240J, 30 мА, А, 2м Hager | 3 |  | 0
| 3 | УЗО 40/30 4п=УЗО 4х40 А CD440J, 30 мА, А, 4м Hager | 1 |  | 0
| 4 | Выключатель дифференциальный 16А/10мА AC966J Hager | 2 |  | 0
7 | Реле
| 1 | Реле напряжения ZUBR D63t | 3 |  | 0
| 2 | Реле контроля тока РМТ-101 НОВАТЕК | 3 |  | 0
| 3 | Импульсное реле EPN510 (230В/16А 1НО), Hager | 7 |  | 0
| 4 | Таймер TM41 16A 3500W Feron | 1 |  | 0
0