## в работу
Ведомость покупных изделий
№ п/п | Наименование | К-во | Ед.изм.
1 | Редуктор давления с манометром 1 1/4"
Honeywell D06F- 1 1/4 Zoll+Manometer
| Druck Minderer | 1 | шт.
2 | Муфта латунная 1 1/4" (к редуктору давления) | 2 | шт.
3 | Счетчик воды ОСВУ-40 Нептун | 1 | шт.
(c импульсным выходом 10 л/имп. с компл. присоед. Муфта, гайка, прокладка)
4 | Обратный клапан с латунным штоком 1 1/2" | 1 | шт.
5 | Кран шаровый PN32 1 1/4" (ВН) | 1 | шт.
6 | Кран шаровый PN50 2" (ВВ) | 1 | шт.
7 | Кран шаровый PN40 1" (ВН) | 1 | шт.
8 | Труба ПВХ PN10 Ø32 | 6 | м
9 | Труба ПВХ PN10 Ø50 | 3 | м
10 | Колено Ø32 90 град. WAVIN EKOPLASTIK | 7 | шт.
11 | Колено Ø50 90 град. WAVIN EKOPLASTIK | 6 | шт.
12 | Муфта латунная 1 1/4" В - 1 1/2" В | 2 | шт.
13 | Муфта резьба наружная МРН 32х1/2" ITAL | 1 | шт.
14 | Муфта резьба наружная МРН 32х1" ITAL | 2 | шт.
15 | Муфта резьба внутр. МРН 32х1" ITAL | 2 | шт.
16 | Муфта резьба наружн. МРН 32х1" ITAL | 1 | шт.
17 | Муфта резьба наружная МРН 32х1 1/4" ITAL | 4 | шт.
18 | Муфта резьба внутрен. МРН 32х1 1/4" ITAL | 1 | шт.
19 | Муфта резьба наружная МРН 32х2" ITAL | 2 | шт.
20 | Муфта резьба внутрен. МРН 50х1/2" ITAL | 1 | шт.
21 | Муфта резьба внутрен. МРН 50х2" ITAL | 1 | шт.
22 | Муфта резьба наружн. МРН 50х2" ITAL | 1 | шт.
23 | Тройник КАS 32 мм (9615040) | 2 | шт.
24 | Тройник КАS 50 мм (9615040) | 1 | шт.
25 | Расширительный бак ELBI ERCE-200L (1"-B) | 1 | шт.
26 | Переход резиновый 32*50 канализация | 1 | шт.
27 | Лента ФУМ желтая (ширина 10 мм) | 3 | рул.
28 | Пакля сантехническая | 1 | уп.